## Лист1
Поз. | Наименование и техническая характеристика | Тип |  |  |  | Код | Предприятие |  | Ед.измер. | Кол-во | Масса | Примечания
|  | марка оборудования |  |  |  | оборуд. | изготовитель |  |  |  | един.
1 | 2 | 3 |  |  |  | 4 | 5 |  | 6 | 7 | 8 | 9
| Модульный узел учета тепловой энергии, в составе: | ТЭМ-УУТЭ |  |  |  |  | АО "Теплоэнергомонтаж" |  | шт. | 1
1а | Термометр сопротивления L=120 мм, IP65 | ТПТ-1-3 |  |  |  |  | Термико |  | шт. | 1 |  | ТЕ
| -200-300гр.С, гр.100П, 0,003910С-1, кл. А | [5 empty] | Москва
2а | Термометр сопротивления L=100 мм, IP65 | ТПТ-1-3 |  |  |  |  | Термико |  | шт. | 1 |  | ТЕ
| -200-300гр.С, гр.100П, 0,003910С-1, кл. А | [5 empty] | Москва
5а | Расходомер вихревой, ЭВ200-80, кл. Б | Эмис-Вихрь-200-80-Б-Г-Н- |  |  |  |  | ЭМИС |  | шт. | 1 |  | FE
| Ду80 мм, 1,6 МПа, Тmax=250 гр.С. IP67, с частотным выходом | Ф1-1,6-250-В-А-ГП
6а | Счетчик горячей воды, Ру=1,6 МПа, Ду=32, | ВСТН-32 кл. В |  |  |  |  | АО "Тепловодомер" |  | шт. | 1 |  | FE
Qt=0,16 м3/ч; Qном.=6,0 м3/ч, Qmax=12,0 м3/ч, кл. В
9а-10а | Преобразователь избыточного давления Рmax=1,6 МПа | СДВ-И |  |  |  |  | НПК "ВИП" |  | шт. | 2 |  | PE
основная погрешность 0,5% (4-20)мА, IP65, G1/2"
20 | Гильза защитная под термосопротивление М20х1,5 | ГТ6,3-8-100 |  |  |  |  | АО "Теплоэнергомонтаж" |  | шт. | 1
| L=100 мм, Ру 6,3 МПа, сталь 20 | ТУ 4211-002-31050776-2005
21 | Гильза защитная под термосопротивление М20х1,5 | ГТ6,3-8-120 |  |  |  |  | АО "Теплоэнергомонтаж" |  | шт. | 1
| L=120 мм, Ру 6,3 МПа, сталь 20 | ТУ 4211-002-31050776-2005
22 | Прямая бобышка под термосопротивление | БТП1-00 |  |  |  |  | АО "Теплоэнергомонтаж" |  | шт. | 2
| L=55 мм, Ру=1,6 МПа, сталь 20, резьба М20х1,5 | ТУ 4211-001-31050776-2004
25 | Кран трехходовой, муфтовый, Ду=15 мм, Ру=1,6 | 11б18бк |  |  |  |  | Реком |  | шт. | 1
| Тмах=225 °С | [5 empty] | С-Пб
27 | Отборное устройство для измерения давления | 16-200У |  |  |  |  | НПО "МЦ-Багория" |  | шт. | 2
| Ру 16 кгс/см2, сталь 20, присоединение G 1/2" | ТУ36.22.21.14.001-93
28 | Штуцер для укрепления отверстий в трубопроводе | 025-200-Ст20.Ш10х25 |  |  |  |  | "Ижора-Автоматика-Сервис" |  | шт. | 2
25 МПа, 200 °С, сталь 20
29 | Кран шаровый со спускником, внутренняя резьба | VT.245.N.04 |  |  |  |  | VALTEC |  | шт. | 1
Ду=15 мм, Тмax=110 °С, Р=40 кгс/см2
32 | Переход концентрический исполнение 2 | ГОСТ 17378-2001 |  |  |  |  | ООО "Реком" |  | шт. | 2
К-89х3,5-57х3,0
33 | Переход концентрический исполнение 2 | ГОСТ 17378-2001 |  |  |  |  | ООО "Реком" |  | шт. | 2
К-57х3,0-38х2,0
100.32-021-АТС
|  | Изм. | Кол.уч | Лист | № док. | Подп. | Дата
|  | Разработал | [8 empty] | Стадия | Лист | Листов
|  | Чертил | [5 empty] | Спецификация |  |  | Р | 1 | 4
|  | Проверил | [5 empty] | оборудования изделий |  |  | Наименование проектной организации
|  | Н.Контр. | [5 empty] | и материалов.
Т.Контр.
Поз. | Наименование и техническая характеристика | Тип |  |  |  | Код | Предприятие |  | Ед.измер. | Кол-во | Масса | Примечания
|  | марка оборудования |  |  |  | оборуд. | изготовитель |  |  |  | един.
1 | 2 | 3 |  |  |  | 4 | 5 |  | 6 | 7 | 8 | 9
34 | Комплект присоединительный водосчетчика ВСТН Ду=32 мм | КП-32-5С-2С |  |  |  |  | АО "Теплоэнерго-монтаж |  | к-т | 1
| 5Ду до счетчика, 2Ду после счетчика, резьбовой | ТУ 4193-004-31050776-2005
35 | Фильтр магнитный, фланцевый, Ду=50 мм | ФМФ-50 |  |  |  |  | Водоприбор |  | шт. | 1
Ру=1,6 МПа, в комплекте с ответными фланцами
39 | Переход концентрический исполнение 2 | ГОСТ 17378-2001 |  |  |  |  | ООО "Реком" |  | шт. | 2
К-108х4,0-89х3,5
| Габаритный имитатор для расходомера Эмис-Вихрь | Ду80 |  |  |  |  | ЭМИС |  | шт. | 1
| Труба стальная бесшовная, ф89х5,0, в комплекте с ответным фланцем | ГОСТ 8734-75 |  |  |  |  | ООО "Реком" |  | шт | 1
| Ру 1,6 Мпа (прямые участки для Эмис-Вихрь) | L=800
| Труба стальная бесшовная, ф89х5,0, в комплекте с ответным фланцем | ГОСТ 8734-75 |  |  |  |  | ООО "Реком" |  | шт | 1
| Ру 1,6 Мпа (прямые участки для Эмис-Вихрь) | L=400
| Комплект монтажных частей к ЭВ-200 | [5 empty] | ЭМИС |  | комп. | 1
Ду=80 мм
| Прокладка паронитовая Ду=80 мм | ГОСТ 15180-86 |  |  |  |  | ООО "Реком" |  | шт. | 2
Н=3 мм
| Уголок стальной | 40х40х4 |  |  |  |  | Реком |  | м | 20
|  | ГОСТ 8509-93 |  |  |  |  | С-Пб
КАБЕЛИ И ПРОВОДА
49 | Коробка соединительная, IP54 | [5 empty] | "ИЭК" |  | шт. | 2
50-53 | Кабель | КММ 2 х 0,35 |  |  |  |  | Подольсккабель |  | м | 40
| Диапазон рабочих температур -40...+60 °С | ГОСТ 16076-78
54-55 | Кабель | КММ 4 х 0,35 |  |  |  |  | Подольсккабель |  | м | 20
| Диапазон рабочих температур -40...+60 °С | ГОСТ 16076-78
56 | Кабель | КММ 2 х 0,75 |  |  |  |  | Подольсккабель |  | м | 10
| Диапазон рабочих температур -40...+60 °С | ГОСТ 16076-78
57-59 | Кабель силовой | ВВГнг 3х1,5 |  |  |  |  | ОАО "Севкабель" |  | м | 22
|  | ГОСТ 24334-80 |  |  |  |  | С-Пб
| Труба гофрированная ПВХ с зондом | арт. CTG20-16-K41-100I |  |  |  |  | "ИЭК" |  | м | 16
наружный диаметр 16
| Труба гофрированная ПВХ с зондом | арт. CTG20-20-K41-100I |  |  |  |  | "ИЭК" |  | м | 20
наружный диаметр 20
[8 empty] | 100.32-021-АТС |  |  |  |  | Лист
2
|  | Изм. | Кол.уч | Лист | № док. | Подп. | Дата
Поз. | Наименование и техническая характеристика | Тип |  |  |  | Код | Предприятие |  | Ед.измер. | Кол-во | Масса | Примечания
|  | марка оборудования |  |  |  | оборуд. | изготовитель |  |  |  | един.
1 | 2 | 3 |  |  |  | 4 | 5 |  | 6 | 7 | 8 | 9
45 | Приборный щит узла учета тепловой энергии, | ТЭМ-ПЩ-2 |  |  |  |  | АО "Теплоэнергомонтаж" |  | шт. | 1
600x600x250, в составе:
11 | Тепловычислитель, IP54 | СПТ 963 |  |  |  |  | НПФ "Логика" |  | шт. | 1
13 | Модем в комплекте с антенной GSM 900/1800 МГц | [7 empty] | шт. | 1
14 | Блок питания ~220В/-24В 30 мА | МП36С2.24.030D3 |  |  |  |  | ООО "Модуль-М" |  | шт. | 1
ТУ6589-001-43469374-2004
15 | Блок питания, ~220В/-24В 250 мА | ЭМИС-БРИЗ 90-2-24В- |  |  |  |  | ЭМИС |  | шт. | 1
250-DIN
14.1 | Блок питания ~220В/-12В 30 мА | 10 |  |  |  |  | ООО "Трансэт" |  | шт. | 1
ТУ6589-007-52209927-2004
14.7 | Блок питания для модема | [7 empty] | шт. | 1
46 | Бокс под 2-а автомата КМПн для наружной установки, IP30 | MKP31-N-02-30-252 |  |  |  |  | "ИЭК" |  | шт. | 1
47 | Шина нулевая 6х9 8/1 | YNN10-08-100 |  |  |  |  | "ИЭК" |  | шт. | 2
48 | DIN-рейка (18 см) оцинкованная | YDN10-0018 |  |  |  |  | "ИЭК" |  | шт. | 1
61 | Розетка двойная трехполюсная 220В, 6А | [5 empty] | "ИЭК" |  | шт. | 1
62 | Выключатель автоматический, Iн=2,0 А, хар-ка C | [5 empty] | Schneider Electric |  | шт. | 1
напряжение переменное 220 В, Iр=1,45 Iн
63 | Выключатель автоматический, Iн=6,0 А, хар-ка C | [5 empty] | Schneider Electric |  | шт. | 1
напряжение переменное 220 В, Iр=1,45 Iн
60 | Кабель слаботочный | КСПВ 6 х 0,4 |  |  |  |  | ОАО "Севкабель" |  | м | 1
ГОСТ 24334-80
64-65 | Кабель силовой | ШВВП 2 х 0,5 |  |  |  |  | ОАО "Севкабель" |  | м | 2
ГОСТ 24334-80
87 | Сальник PG21, IP54 | YSA20-18-21-54-K41 |  |  |  |  | "ИЭК" |  | шт. | 4
Траб. (от - 40 до + 80) град.С, Ду=28 мм
88 | Шина нулевая 6х9 14/2 | YNN11-14-100 |  |  |  |  | "ИЭК" |  | шт. | 1
89 | Кабель-канал пластиковый, перфорированный | 25х20 |  |  |  |  | "ИЭК" |  | м | 2
[8 empty] | 100.32-021-АТС |  |  |  |  | Лист
3
|  | Изм. | Кол.уч | Лист | № док. | Подп. | Дата
Поз. | Наименование и техническая характеристика | Тип |  |  |  | Код | Предприятие |  | Ед.измер. | Кол-во | Масса | Примечания
|  | марка оборудования |  |  |  | оборуд. | изготовитель |  |  |  | един.
1 | 2 | 3 |  |  |  | 4 | 5 |  | 6 | 7 | 8 | 9
ИЗОЛЯЦИЯ
| Фольгоизол | АСС 5/50 | [6 empty] | м2 | 2.7
| Маты минераловатные 900х7800мм | PAROC Hvac Mat |  |  |  |  | ООО "Парок" |  | уп. | 0.08
толщина с учетом уплотнения 40мм
| Проволока отожженная | [7 empty] | кг. | 0.02
диаметр 0,5мм
| Лента клейкая алюминиевая ширина 47 | [7 empty] | м. | 9
| Лента ПВХ ширина 38 | [7 empty] | м. | 12
| Грунт-эмальпротивокоррозионный | ВАК ВД-АК-012ПК | [6 empty] | кг. | 1
(зеленый)
[8 empty] | 100.32-021-АТС |  |  |  |  | Лист
4
|  | Изм. | Кол.уч | Лист | № док. | Подп. | Дата

## Лист2
АО ''ТЕПЛОЭНЕРГОМОНТАЖ''
|  |  |  | Заявка № |  | ______ |  |  |  | лист 1
на выдачу со склада приборов и материалов
Ф.И.О. Инженера |  |  | Объект: | [5 empty] | ___. ___. 200 _ г.
№ | 0 |  | Адрес:
Договор № от
| Наименование приборов, материалов |  | Ед. измер. | Количество |  |  |  | Подпись инженера | Цена | Сумма
|  |  |  | Заявлено | Надлежит отпустить | Выдано со склада | Дата выдачи
1 | 1 | 3 | 6 | 7 | [6 empty] | ОК
2 | Модульный узел учета тепловой энергии, в составе: | ТЭМ-УУТЭ | шт. | 1 | [6 empty] | ОК
3 | Термометр сопротивления L=100 мм, IP65 | ТПТ-1-3 | шт. | 1 | [6 empty] | ОК
4 | Переход концентрический исполнение 2 | ГОСТ 17378-2001 | шт. | 2 | [6 empty] | ОК
5 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | [6 empty] | #REF!
6 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | [6 empty] | #REF!
7 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | [6 empty] | #REF!
8 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | [6 empty] | #REF!
9 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | [6 empty] | #REF!
10 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | [6 empty] | #REF!
11 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | [6 empty] | #REF!
12 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | [6 empty] | #REF!
13 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | [6 empty] | #REF!
14 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | [6 empty] | #REF!
15 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | [6 empty] | #REF!
16 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | [6 empty] | #REF!
17 | 2 | 3 | 6 | 7 | [6 empty] | ОК
18 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | [6 empty] | #REF!
19 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | [6 empty] | #REF!
20 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | [6 empty] | #REF!
21 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | [6 empty] | #REF!
22 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | [6 empty] | #REF!
23 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | [6 empty] | #REF!
24 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | [6 empty] | #REF!
25 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | [6 empty] | #REF!
26 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | [6 empty] | #REF!
27 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | [6 empty] | #REF!
28 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | [6 empty] | #REF!
29 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | [6 empty] | #REF!
30 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | [6 empty] | #REF!
31 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | [6 empty] | #REF!
32 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | [6 empty] | #REF!
33 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | [6 empty] | #REF!
34 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | [6 empty] | #REF!
35 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | [6 empty] | #REF! | 0
36 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | [6 empty] | #REF!
37 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | [6 empty] | #REF!
| Заявку проверил |  |  |  |  | / | / | ' ____'' |  | 200_ г.
| Отпуск со склада разрешил |  |  |  |  | / | / | ' ____'' |  | 200_ г.
| Кладовщик |  |  |  |  | / | / | ' ____'' |  | 200_ г.
АО ''ТЕПЛОЭНЕРГОМОНТАЖ''
|  |  |  | Заявка № |  | ______ |  |  |  | лист 2
на выдачу со склада приборов и материалов
Ф.И.О. Инженера |  |  | Объект: | [5 empty] | ___. ___. 200 _ г.
№ п/п | 0 |  | Адрес:
Договор № от
| Наименование приборов, материалов |  | Ед. измер. | Количество |  |  |  | Подпись инженера | Цена | Сумма
|  |  |  | Заявлено | Надлежит отпустить | Выдано со склада | Дата выдачи
38 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | [6 empty] | #REF!
39 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | [6 empty] | #REF!
40 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | [6 empty] | #REF!
41 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | [6 empty] | #REF!
42 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | [6 empty] | #REF!
43 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | [6 empty] | #REF!
44 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | [6 empty] | #REF!
45 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | [6 empty] | #REF!
46 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | [6 empty] | #REF!
47 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | [6 empty] | #REF!
48 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | [6 empty] | #REF!
49 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | [6 empty] | #REF!
50 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | [6 empty] | #REF!
51 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | [6 empty] | #REF!
52 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | [6 empty] | #REF!
53 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | [6 empty] | #REF!
54 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | [6 empty] | #REF!
55 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | [6 empty] | #REF!
56 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | [6 empty] | #REF!
57 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | [6 empty] | #REF!
58 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | [6 empty] | #REF!
59 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | [6 empty] | #REF!
60 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | [6 empty] | #REF!
61 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | [6 empty] | #REF!
62 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | [6 empty] | #REF!
63 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | [6 empty] | #REF!
64 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | [6 empty] | #REF!
65 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | [6 empty] | #REF!
66 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | [6 empty] | #REF!
67 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | [6 empty] | #REF!
68 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | [6 empty] | #REF!
69 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | [6 empty] | #REF!
70 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | [6 empty] | #REF!
71
72
73
74
| Заявку проверил |  |  |  |  | / | / | ' ____'' |  | 200_ г.
| Отпуск со склада разрешил |  |  |  |  | / | / | ' ____'' |  | 200_ г.
| Кладовщик |  |  |  |  | / | / | ' ____'' |  | 200_ г.