| Опросный лист ТЭМ-ПЩ-УУ |
| --- |
| Адрес объекта: |
| Заказчик: |
| Модификация ТЭМ-ПЩ-УУ-Х-Х-Х-IPXX |
| Тип и производитель тепловычислителя. |
| СПТ 941.20 | ( | Подключение до 3х преобразователей расхода (1000 Гц); до 3х преобразователя давления (4 - 20 мА); до 3х преобразователя температуры (100П, Pt100, 100M). |
| СПТ 944 | ( | Подключение до 3х преобразователей расхода (1000 Гц); до 3х преобразователя давления (4 - 20 мА); до 3х преобразователя температуры (100П, Pt100, 100M). |
| СПТ 962 | ( | Подключение до 8 преобразователей с выходным сигналом тока 0-5, 0-20, 4-20 мА; 4 преобразователя с выходным числоимпульсным или частотным сигналом; 4 термопреобразователя сопротивления Pt100, Pt50, 100П, 50П, 100М, 50М. |
| Выбор заказчика: |
| Тип, кол-во и производитель расходомеров. | Тип, кол-во и производитель термопреобразователей. | Тип, кол-во и производитель датчиков давления. |
| Кол-во | ( | Кол-во | ( | Кол-во | ( |
| ПРЭМ | ( | ТЭМ | ( | СДВ «Коммуналец» | ( |
| Питерфлоу РС | ( | КТПТР | ( | Метран | ( |
| МастерФлоу МФ | ( | Взлет ТПС | ( | MBS | ( |
| Взлет ЭРСВ | ( | ТМТ | ( | МИДА-ДИ | ( |
| Выбор заказчика: | Выбор заказчика: | Выбор заказчика: |
| Кол-во вводов питания | Один ввод питания | ( |
|  | Два ввода питания с АВР | ( |
|  | Два ввода питания без АВР | ( |
| Передача данных | GSM/GPRS модем | IRZ MC52i | ( |
|  |  | АССВ-030 | ( |
|  |  | Выбор заказчика: |
|  | Адаптер | АДС99 | ( |
|  |  | АПС79 | ( |
|  |  | АПС43 | ( |
|  |  | Выбор заказчика: |
| (*) Дополнительное оборудование | Тип, наименование |  |
| Исполнение корпуса | IP54 | ( |
|  | IP65 | ( |
| (*) Уточняется при заказе |

Опросный лист составил:

Ф.И.О., должность  ______________________________________Подпись _____________Тел._________________